## 评分表
附件1：
2017年度中山大学实验室安全管理工作考核评分表
单位名称：
一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 分值 | 测评说明 | 扣分选项 （□备选 ■已选） | 得分
一、组织机构 6分 | （一）分管领导 | 1.1.1 院系（中心）领导分工负责院系（中心）实验室安全建设与管理工作。 | 2 | 分管院系（中心）领导每学期应至少一次主持研究布置和检查实验室安全工作。查看院系（中心）相关文件和记录，无院系（中心）领导分工负责的不得分，有院系（中心）领导分工负责但无主持研究布置或检查的各扣1分。 | □无院系领导分工负责 □无主持研究布置 □无主持检查
| （二）机构设置 | 1.2.1 建立单位专职管理机构（实验室安全领导小组或工作小组）负责统筹管理协调实验室安全。 | 2 | 专职管理机构的建立须有正式文件为据，职责明确。无专职管理机构的不得分，有相关机构但机构职责不明确的扣1分。 | □无专职管理机构 □有相关机构但职责不明确
| （三）责任体系 | 1.3.1建立单位与实验室层面的安全责任体系，并签订责任书；实验房间明确安全责任人，明确安全责任人的职责；做到层层落实，责任到人。 | 2 | 被检查单位是否与下属实验室签订安全责任书，实验室是否明确安全责任人。没有签订安全责任书的不得分，责任人不明确或职责不清的扣1分 | □未签订责任书 □责任人不明确 □职责不清
二、制度建设 14分 | （一）规章制度 | 2.1.1 按照国家的相关法律法规、技术标准和业务规范，建立健全各类实验室的安全建设与管理规章制度及安全操作规程。 | 2 | 查看相关管理制度文件，现场检查实验室。实验室安全管理规章制度和安全操作规程应上墙或挂贴明示，并与实验室专有的工作要求相对应。无规章制度和安全操作规程的不得分，制度未明示或与实验室类型不对应的扣1分。 | □无制度和操作规程 □制度和规程未挂贴明示 □制度不对应
| （二）人员准入 | 2.2.1 实验室工作人员必须通过上岗培训方可上岗；有特殊资格要求的岗位（如辐射、特种设备等），必须配备符合相应上岗资质的专业技术人员；进入实验室工作和学习的师生，必须先经过安全教育和安全操作规程培训；本科新生入学后应签订实验室安全责任书。 | 2 | 查看特殊岗位是否有上岗资格证，上岗资格证是否在有效期内；查看新生实验室安全责任书签订情况（2017年）。新生实验室安全责任书未签订或特殊岗位没有上岗资质证的不得分，有培训合格证但不在有效期内的扣1分。 | □特殊岗位无上岗证 □学生责任书未签订 □未完全实行准入或合格证不在有效期内
| （三）应急预案 | 2.3.1 按照国家相关法律法规和业务规范的要求，制定实验室安全事故应急处置预案并明示，实行定期应急演练。 | 2 | 安全事故应急处置预案须针对不同类型的实验室分别制订，并具有可操作性。查看是否按要求制定了具体的安全事故应急处置预案。无预案或预案不可操作的不得分，实验室内人员不熟悉预案的扣1分。 | □未制订应急预案 □应急预案不具有可操作性 □实验室人员不熟悉应急预案
| （四）安全员制度 | 2.4.1 各实验室须指定一名专职人员担任所在实验室的安全员，负责本实验室的日常安全管理工作，检查监督实验室技术规范和操作规程的执行情况。 | 2 | 查看实验室是否设有实验室安全员标识牌，是否有安全工作日志或记录。未实行安全员制度的不得分，没有安全工作日志或记录扣1分。 | □无安全员制度 □无安全工作日志或记录
| （五）检查制度 | 2.5.1 建立实验室安全建设与管理工作检查制度，实行定期检查和不定期抽查。 | 2 | 查看单位是否有相关制度文件和检查工作记录。无检查制度文件的不得分，无进行定期或不定期抽查和没有相关检查记录的扣1分。 | □无检查制度文件 □无检查工作记录
| （六）报告制度 | 2.6.1 建立实验室安全隐患及事故报告制度。实验室发现安全隐患须及时向实验室和单位负责人报告；发现重大隐患和发生突发安全事件或事故，须向学校实验室主管部门报告；发生重大安全事故，学校还须立即向上级主管部门报告。 | 2 | 查看报告制度和相关工作记录。未制订或未履行报告制度的不得分，报告不及时的扣1分。 | □未制订报告制度 □未履行 □报告不及时
| （七）奖惩制度 | 2.7.1 实验室安全建设与管理工作纳入对单位和个人的考核评价内容。建立健全奖惩制度，落实各种政策、待遇，赏罚分明。 | 2 | 查看单位相关制度、文件和记录。无奖惩制度的不得分，有奖惩制度但未落实的扣1分。 | □无奖惩制度 □制度不落实
三、管理监督 47分 | （一）检查与演练 | 3.1.1 实行学期初及学期末的定期检查与不定期抽查相结合，发现问题须及时整改。 | 3 | 查看检查记录和整改情况材料。无定期不定期检查或对存在问题不作整改的不得分，检查未全覆盖或整改不力的扣2分。 | □未执行检查制度 □检查未全覆盖 □整改不力
|  | 3.1.2 实行定期应急演练，锻炼和提高实验室人员的应急处置能力，完善应急预案。 | 2 | 考察定期应急演练开展情况，查看视频、图片或文字记录。无定期演练不得分，没有覆盖所有实验室和相关全体人员、或没有开展专项应急演练的扣1分。 | □无应急演练 □演练未全覆盖或未开展专项演练
| （二）设施维护 | 3.2.1 定期对安全设施设备进行检查、维护和更新，确保完好有效。 | 3 | 查看实验室安全设施设备运行情况，检查维护记录。具体查看报警装置和应急救援设施设备是否正常，各种防护用品是否充足，重点部位是否有自动报警和应急排险防护。三个要素都符合的得满分，不符合要求的要素每个扣1分，设施设备没有维护记录的扣1分，扣完为止。 | □无检查维护记录 □设施设备欠完好 □防护用品储备不足 □重点部位未设技术防护
| （三）实验管理★ | 3.3.1 实验室与学习区分区明确，整洁卫生，无堆放杂物。 | 2 | 现场检查，实验室与学习区未分区的扣1分，实验室脏乱扣1分，堆放杂物扣1分。 | □实验室脏乱 □堆放杂物
|  | 3.3.2 严格执行安全操作规程，按实验操作规范进行实验操作。 | 2 | 现场检查，询问有关规程和规范的执行情况，酌情打分。 | □无操作规程 □操作规程未执行
|  | 3.3.3 进行涉及危险品的实验或过夜实验须有两人以上参与，并制定有对应的应急预案。 | 2 | 现场询问和查看相关实验记录和应急预案，有违反要求的不得分。 | □危险实验单人操作 □无应急预案
|  | 3.3.4 实验操作人员个人防护水平符合规定要求，佩戴合适防护装备，辐射工作人员佩戴剂量章。 | 2 | 现场检查实验人员的个人防护装备，未佩戴合适装备不得分，装备不符合要求扣1分。 | □个人防护装备不符合要求 □未佩戴防护装备
|  | 3.3.5 开设的危险实验项目应进行必要和充分的风险评估。 | 2 | 实验室进行的涉及危险因素实验应报学校或政府部门审核备案并接受监管。未进行评估或备案不得分。 | □危险实验未评估 □危险实验未备案
|  | 3.3.6 不进行与实验无关的活动，不开展超范围的实验活动，动物实验需在许可实验室进行。 | 2 | 实验活动应在相应安全等级和防护设施的实验室中进行。有违反要求的不得分，进行与实验无关的活动扣1分。 | □实验活动和防护设施不相符
|  | 3.3.7 实验室无乱拉乱接电线、插头破损、电线裸露、多个大功率电器共用一个接线板、多个接线板串联、接线板直接放置地面等违规用电现象。 | 3 | 现场检查实验室配电箱、接线板等，超负荷用电扣1分，乱拉乱接电线扣1分，有破损电线或插头扣1分。 | □超负荷用电 □乱拉乱接电线 □有破损电线或插头
|  | 3.3.8 实验室试剂分类摆放，不暂存大量药品，试剂瓶标签清晰，腐蚀性试剂放在托盘等二次防漏容器中。 | 4 | 现场检查试剂标签、分类存放、防渗漏装置和试剂暂存量，标签脱落扣1分，未分类存放扣2分，无渗漏装置、超量存放扣1分。 | □试剂存放未分类 □试剂瓶标签脱落 □试剂无二次防漏装置 □试剂过量存放
|  | 3.3.9 实验室气体管路标识清楚，气瓶颜色清晰，采取固定措施，易燃助燃气瓶分开存放，易燃易爆、有毒气体设置报警装置。 | 4 | 现场检查实验室气瓶和气体使用，气瓶颜色不清晰扣1分，气瓶未固定扣1分，易燃助燃气瓶放置一起扣1分，气体管路标识不清扣1分。 | □气瓶颜色不清晰 □气瓶未固定 □易燃、助燃气瓶放置在一起 □危险气体无报警装置
|  | 3.3.10 定期报废实验室具有一定危险性的设备，如：高压设备、长时间不间断工作的烘箱、冰箱等。定期监测实验室通风设施、压力容器等设备的工作情况。 | 3 | 现场检查实验室设备运行使用情况，检查维检测维护记录。未及时报废损坏设备扣1分，通风设备未定期检测扣1分，压力设备未定期检测扣1分。 | □未定期报废设备 □通风设备未定期检测 □压力容器未定期检测
| （四）危险品管理★ | 3.4.1 购买使用危险品须履行相关报批手续。 | 2 | 按照学校规定报批购买使用危险品。手续不齐备、不规范的不得分，私自购买不得分。 | □私自采购管制药品
|  | 3.4.2 危险品储存设专库，分类存放，专人保管，储存设备符合安全标准。 | 3 | 危险品没有设专库储存不得分，其余三个不符合要求的要素每个扣1分，扣完为止。 | □没有设专库 □无专人保管 □不符合安全标准
|  | 3.4.3 定期对危险品进行核对盘查，确保库存危险品账账相符、账实相符。 | 3 | 查看危险品台账及使用登记记录。无台账、无定期盘查、无使用登记不得分，账账、账物不符扣2分。 | □无台账 □没有定期盘查和使用记录 □账账、账实不符
|  | 3.4.4 剧毒化学品和其他高危物品严格执行“双人收发、双人记账、双人双锁、双人领取、双人使用”，以及领用、交接、退还、销毁登记确认。 | 2 | 检查“五双”制度及领用、交接、退还、销毁登记确认制度执行情况，查看相关记录。没有执行制度不得分，执行制度不力酌扣1-2分。 | □未落实五双管理措施
| （五）废弃及用剩物处置★ | 3.5.1 严格按照相关规定处置实验室废弃物及用剩物，实验室废弃物分类、集中放置，标签清晰。剧毒及其他高危品用剩物的处置有记录并经相关人员确认。 | 3 | 考察实验室废弃物及用剩物处置情况，查看高危品废物保管措施和记录。不按规定处置废弃物及用剩物不得分，高危品用剩物保管不到位、无记录扣2分，高危品记录未经双人确认的扣2分。 | □未分类处置 □无处置记录 □高危品记录未经双人确认
四、安全环境 11分 | （一）建筑和设施 | 4.1.1 实验室建筑符合国家相关建筑技术规范，布局合理，符合消防安全要求。 | 2 | 现场检查，实验室布局不合理、仪器设备间距不够扣1分，不符合消防要求扣1分。 | □布局不合理 □不符合消防要求
|  | 4.1.2 实验室设施设备符合安全技术和环保要求，仪器设备运行环境安全良好。 | 2 | 现场检查仪器设备运行环境是否安全，以及辐射安全、生物安全等专业防护是否符合要求。仪器设备运行环境存在安全风险扣1分，实验室安全防护措施不足扣1分。 | □设备运行环境有风险 □实验室安全防护措施不足
|  | 4.1.3 实验室通风状况良好，消防通道通畅。 | 2 | 现场检查实验室通风和消防通道情况。通风设施差扣1分，堵塞消防通道扣1分。 | □实验室通风条件差 □堵塞消防通道
| （二）安全标志★ | 4.2.1 * 实验室危险部位按相关规定设置明显的危险标识或安全警示标志。 | 2 | 无警示标识不得分。 | □无标识标志
|  | 4.2.2 实验室内部、走廊、楼梯等处安装明显的疏散通道指示标志。 | 1 | 无指示标志不得分。 | □无标识标志
| （三）安保监控★ | 4.3.1 实验室处于24小时安保监控全覆盖。 | 2 | 实验室楼宇及重点部位无安保监控不得分，有监控而未全覆盖或未做到24小时值班扣1分。 | □无安保监控 □未全覆盖或未做到24小时值班
五、队伍建设 8分 | （一）业务培训 | 5.1.1 努力提高实验室安全管理队伍和技术队伍人员的管理水平和业务能力，有计划地开展各种业务培训。 | 3 | 有培训计划并有实施情况，没有不得分。 | □无培训计划 □培训计划不落实 □培训面不足
| （二）专业人员队伍 | 5.2.1 对环境、条件有特殊要求的实验室，应建立专业技术人员队伍，加强人员的专业培训。 | 2 | 具有特殊要求实验室的建设、管理要有专业技术人员，没有的不得分。 | □无专业人员队伍
| （三）安全教育 | 5.3.1 定期开展各种形式的安全教育和宣传活动，增强师生员工的安全意识和自我保护能力，营造良好的安全文化氛围。 | 3 | 每学期至少开展一次安全教育和宣传活动，查看视频或图片或文字材料，否则不得分。 | □未开展安全教育和宣传活动 □覆盖面不足
六、经费保障 4分 | （一）经费预算或经费投入 | 6.1.1 每年有实验室安全常规经费预算，或单位经费预算中包含实验室安全建设与管理方面的经费支出。 | 4 | 查看是否有实验室安全项目的年度经费预算（或整体安全方面的经费预算）或有关实验室安全建设与管理方面的投入（含学校投入），有具体项目内容和预算、支出数字，并有相关执行情况。内容应涵盖以下内容：（1）完善、改造、维护安全防护设施设备的支出；（2）配备、维护、更新应急救援器材设备和人员安全防护用品的支出；（3）安全教育、宣传、培训、应急演练的支出；（4）开展重大危险源和事故隐患评估和整改的支出；（5）安全检查、咨询的支出；（6）安全设施和特种设备检测检验和维护保养的支出；（7）其他与实验室安全直接相关的支出。无经费或不能提供经费执行情况的不得分，有经费而不列入预算或专款专用的扣2分，其他情况酌情从严打分。 | □无经费 □不能提供经费执行情况 □有经费而不列入预算 □其他情况
6.1.2有专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理
七、检查整改及事故处置 10分 | （一）学校检查整改情况 | 7.1.1学校下发的实验室安全隐患均有整改和反馈 | 4 | 核查学校当年下发的整改通知书和单位上报的整改情况报告。全部隐患均已整改并及时反馈学校的不扣分，隐患未整改或整改情况未及时反馈学校的按比例扣分。 | □（整改反馈报告份数/整改通知份数）*4
| （二）单位实验室安全事故情况 | 7.2.1单位当年发生实验室安全事故及处理情况 | 6 | 查看和了解年度内是否发生实验室安全事故情况。发生事故扣2分，事故处置不当扣2分，影响范围比较大扣2分。 | □有事故 □事故处置不当 □影响范围较大
最终测评得分
注：
1.本表测评总分值100分，最终测评得分90-100分优秀，80-89分良好，70-79中等，60-69分合格，60分以下不合格。
2.危险因素项目（3.3.2-3.3.6项；3.3.8-3.5.1项）共34分，无危险品的为满分，对不涉及危险品的单位的总得分=（专家打分-34分）*100/66。
3.测评分数四舍五入计算。