## Sheet1
附件1
高等级病原微生物实验室生物安全核查表
实验室名称： 实验室负责人（签名）：
核查内容 | 符合 | 不符合 | 不适用 | 备注
1.组织和管理
1.1实验室设立单位应明确法定代表人和实验室负责人对实验室的生物安全负责，明确其职责和权力，并有清晰的履职记录。
1.2实验室设立单位应确定实验室生物安全的管理部门并明确其职责。
1.3实验室设立单位应成立生物安全委员会，并制订章程或活动程序，负责生物安全相关的咨询、指导、评估和监督等，并有相应的履职记录。
1.4实验室设立单位应明确实验室的组织和管理结构，规定所有实验室人员的职责、权力和相互关系，为实验室提供充足的人力和资源保障。
1.5实验室应指定生物安全负责人，负责实验室安全计划的制定、维持和监督落实，负责实验室日常活动的监督。
1.6应每半年对实验室的运行情况（包括人员培训、考核情况等）进行总结并按照要求向主管部门报告，应有相应的报告记录。
1.7适用时，实验室设立单位应成立实验动物使用相关的管理或技术委员会，负责本单位开展动物实验活动的审批，有清晰的履职记录。
1.8应全面落实安全生产主体责任，执行国家安全生产标准和规定，按时深入排查并及时整改实验室各类生产风险和隐患。
2.实验室生物安全管理体系与运行
2.1应依据我国生物安全相关政策、法规、标准及工作实际，建立实验室生物安全管理体系文件，定期进行审核，并及时修订。
2.2应对所有高致病性病原微生物及相关活动进行风险评估。
2.3标准操作规程应满足实际操作的需要，并根据需要及时进行修订。
2.4应建立标识管理系统，标识的使用应规范、明确、醒目和易识别，并及时维护更新。
2.5应制定年度安全计划，并有效实施。
2.6应根据管理体系的要求，至少每年进行一次系统性的安全检查；并保存所有相关记录。
2.7应制定病原微生物和危险化学品的安全数据单（MSDS）并及时更新。
2.8危险化学品尤其是剧毒/易制毒化学品、易制爆化学品使用、存储和管理应符合相关法规标准要求。对于麻醉品和放射性物质的使用、存储和管理也应符合相关法律、法规、部门规章及相关的规范性。
2.9对运行过程中发现的问题，应分析找到原因并及时采取措施予以整改并做好相关记录。
2.10应每年至少开展一次内部审核，以确保实验室生物安全管理体系文件和运行满足国家法规、标准的要求。
2.11应每年至少开展1次管理评审，以评价实验室安全管理体系的适用性和有效性。
3.实验活动
3.1应在批准范围内开展高致病性病原微生物实验活动。
3.2实验活动的防护水平不得低于《人间传染的病原微生物目录》中确定的生物安全防护水平要求。
3.3应有针对未知生物安全风险材料操作的管理要求和程序。
3.4应有申请、批准、实施、监督实验活动的规定和记录。
3.5在同一个实验室的同一个独立安全区域内，只能同时从事一种高致病性病原微生物的相关实验活动。
3.6从事高致病性病原微生物相关实验活动应当有２名以上的工作人员共同进行。
3.7所有实验操作应有对应的标准操作规程，且实际操作遵照标准操作规程执行，易产生气溶胶的操作应有相应的防范措施，应有防止实验动物逃逸的措施，防范动物笼具、器械、控制系统等可能出现的。
3.8应建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况。
3.9与人体健康有关的高致病性病原微生物相关科研项目，立项结果应向省级以上卫生主管部门报告。
3.10实验活动结果以及工作情况应向实验活动的批准部门报告。
4.设施设备
4.1应有设施设备管理的要求和程序，内容包括设施设备性能指标的监控、日常巡检、安全操作、消毒灭菌、安全检查、定期检测或校准（检定）、定期维护保养及修理更换等。
4.2设施性能指标应当达到国家相关标准的要求和实验活动的需求。
4.3应制定实验室设施设备标准操作规程，应有定期维护保养计划和实施记录。
4.4应有生物安全关键防护设备使用和维护记录，应有定期检测或校准（检定）的计划和实施记录。
4.5应有符合要求的消防器材及安全撤离路线，消防器材应在有效期内。
4.6应有医用急救箱及溢洒处理等应急器材、药品配置、有效期状态检查和更新记录。
4.7应配备适宜的个体防护装备和用品，并定期维护保养和维修更换。
4.8应有实验室相关监控、自控等系统数据、设备管理的记录。
4.9涉及设施设备的事件/事故应按程序及时上报并记录、整改。
5.高致病性病原微生物菌（毒）种及其他感染性材料
5.1应制定菌（毒）种及其他感染性材料采集、运输/转运、使用、保存、销毁的要求和程序。
5.2应有菌（毒）种及其他感染性材料的运输/转运记录，记录应及时、规范（至少包括样本的来源、种类、数量、编号登记、交接人、交接时间等）。
5.3涉及外部运输的，应按照国家有关规定，办理准运证书，由具备运输资质和能力的人员/机构进行运送，应有运输记录，运输结束后上报运输结果。
5.4应使用并储备有符合规定的包装。
5.5应建立菌（毒）种及其他感染性材料使用审批制度，有领用记录。
5.6菌（毒）种及其他感染性材料保存应有专人负责，重要材料采用双人双锁进行管理，应有保存清单并定期更新，有领用、接收、销毁记录并存档。
5.7应具备菌（毒）种及感染性材料适宜的保存区域和设备。应有2名工作人员负责菌（毒）种及感染性样本的管理。
5.8菌（毒）种及感染性材料保存区域应有消防、防盗、监控、报警、通风和温湿度监控等设施。
5.9确保保存用的设备（冰箱等）、监控系统运行正常，应有温度监测记录。
5.10应在保存区域有菌（毒）种及其他感染性材料检查、交接、包装的场所，应配置生物安全柜、内部转运包装材料、应急处置材料和药械等。
5.11菌（毒）种及其他感染性材料应有唯一标识。
5.12实验结束后，应及时（6个月内）将菌（毒）种和感染性材料送交保藏机构，或者采用可靠的方法进行销毁。
5.13销毁菌（毒）种及其他感染性材料时应在相适应的生物安全实验室内进行，采用安全可靠的方法（应进行可靠性验证），由至少2人共同操作，对销毁过程进行严格监督和记录。
5.14应建立菌（毒）种及其他感染性材料运输、保存应急预案，运输和保存过程中发生被盗、被抢、丢失、泄漏的，承运单位、护送人、保存单位、保存人员应当立即采取必要的处理和控制措施，并按规定向有关部门报告。
6.消毒灭菌和废弃物处置
6.1实验室应根据操作的病原微生物种类、污染对象和污染程度等选择适宜的消毒和灭菌方法。
6.2实验室应制定消毒剂选择、配制、效期、使用方法、有效成分检测及消毒灭菌效果监测等制度和程序，应有消毒剂配制和使用记录。
6.3应定期对实验室进行清场和消毒，并做好清场和消毒记录。
6.4实验室应有终末消毒的管理制度和程序。
6.5实验室废弃物应当分类收集、灭菌和存放。
6.6实验室废弃物暂时储存设施设备和管理应符合国家相关要求。
6.7应有实验室废弃物处置记录并存档。
6.8应将实验室废弃物送交具有资质的废弃物集中处置单位处置，保存交接记录。
6.9实验室应有对内务管理的制度和程序。
7.人员
7.1人员配备应满足实验室运行和开展实验活动需求。
7.2应对所有岗位提供职责说明，包括岗位的职责、专业资格要求、权力和相互关系等。
7.3应建立人员背景审查制度。
7.4应建立人员准入制度，进入实验室的人员应经实验室负责人批准。
7.5实验室人员应签署《知情同意书》。
7.6所有人员均应经培训并考核合格后取得相应的上岗资质方能上岗，从事实验活动的人员应至少每半年进行一次培训和考核。
7.7应对实验室人员进行健康监测。
7.8实验室相关人员进入实验室时应采取相应的个人防护。
7.9实验相关人员应具备对风险的认知能力，定期进行心理评估测试以保证具备良好的心理素质，具备意外事件/事故的处置能力。
7.10建立实验室人员（包括实验、管理和运维人员）的人事档案资料，至少包括技术档案、健康档案和培训档案。
7.11应具有实验室人员背景调查记录、准入记录、知情同意记录；实验室人员的培训、能力确认、授权记录；实验室人员个体防护装备的选择和确认及使用的记录；实验室人员健康监测记录；实验室人员体检记录；实验室人员本底血清保存及记录；实验室人员感染记录；实验室人员免疫接种记录；实验室人员以外事件、事故应急处理的培训和演练记录；从事动物实验的实验操作人员具有动物实验操作证书等证明；特种设备操作人员应具有操作相关特种设备的资格。
8.安全保卫及反恐怖防范
8.1设立单位应制定生物安全保卫及反恐怖防范相关制度和程序。
8.2确定实验室反恐怖防范重点部位，针对重点部位应定期开展风险评估工作，综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段，按常态防范与非常态防范的不同要求，落实各项安全防范措施。
8.3人力防范应满足相关要求。
8.4实体防范应满足相关要求。
8.5电子防范应满足相关要求。
8.6安全防范系统应满足相关要求。
8.7应向当地公安机关备案，接受公安机关有关实验室安保工作的监督指导，与属地公安机关等政府有关部门建立联防、联动、联治工作机制。
8.8应制定安全保卫及反恐怖防范的突发事件应急预案和现场处置方案，并每半年至少组织开展一次相关培训和定期演练，有培训及演练记录。
8.9应储备充足的防卫防护装备器材、通讯工具、应急处置设备等。
8.10应制定实验室信息安全管理制度，具备完善的生物安保和信息安全管理措施，定期进行安全检查。
9.应急预案及应急处置
9.1应制定实验室事件/事故处置程序和应急预案，并定期更新。
9.2实验室应急预案应向所在地的省、自治区、直辖市卫生健康主管部门备案。
9.3应对实验室事件/事故进行分级，分级应符合国家、地方的相关规定。
9.4应具有应急预案编制、修订、审核、发放的要求和相关记录。
9.5应具有应急预案培训与考核、演练与评估的要求和相关记录。
9.6应急处置物资配备应满足相关要求。
9.7应建立实验室事件/事故报告制度；事件/事故现场紧急处理后，应及时记录事件/事故发生过程和现场处置情况，并对事件/事故做出风险评估及确定下一步对策；事件/事故报告应经所在机构管理层、生物安全委员会评估；应建立事件/事故总结分析制度。
9.8定点医疗救治机构针对实验室暴露人员的救治流程应满足生物安全管理要求。