附件1

实验室生物安全检查要点

一、组织与管理

1.实验室合法设置，取得相应资格;

2.制定、审核并及时更新实验室生物安全管理制度及相关体系文件；

3.实验室生物安全管理相关经费情况，包括经费来源、经费数量等。

二、实验活动管理

1.实验室风险评估和风险控制更新情况;

2.实验室科研项目审查情况，国际合作项目审查情况；

3.严格按照有关标准规范进行实验操作；

4.实验动物使用和管理情况。

三、设备设施管理情况

1.按要求张贴标识；

2.实验室设施设备运行情况;

3.实验室设施设备更新、维护情况;

4.实验室个人防护设备配备使用情况。

四、菌(毒)种及感染性材料管理情况

菌(毒)种及感染性材料使用、保藏、处置、运输等情况及相关台账。

五、废弃物处置情况

1.废弃物管理规定;

2.废弃物处置流程及预处理、处置交接记录等情况。

六、安全保障情况

1.应急预案的制定情况;

2.应急演练实施情况;

3.安全保卫及重点目标反恐怖防范工作情况;

4.意外事故处置及报告情况。

七、人员管理情况

1.人员资格审查情况;

2.人员培训考核情况：实验室相关人员是否通过培训考核和能力评估，具备实验室管理、操作、运行保障等岗位需要的能力;

3.人员健康监护情况：对实验室工作人员开展健康监测并建立健康档案。

八、监督检查

定期开展监督检查，建立风险隐患台账，及时整改，形成闭环管理。