## 评分说明
中山大学2024年度实验室安全管理评估指标
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 得分
| 大类名称 | 分项及说明 | 评分细则 | 佐证材料 | 检查编号
二级单位实验室安全管理体系建设 （42分） | 安全管理责任体系 （7分） | 二级单位安全 责任体系 （3分） | 成立本单位实验室安全领导小组，由党政负责人、分管实验室安全领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。（1分） | 查院系文件 | 1.2.1
|  |  | 每学期至少召开一次本单位党政联席会专题研究讨论改进完善本单位实验室安全管理工作，有会议纪要。其中仅讨论成立、调整实验室领导/工作小组，仅传达设备与实验室 管理处实验室安全管理相关通知，安全管理制度废改立等常规事项不得分。（1分） | 查院系会议纪要
|  |  | 院系签订责任书到实验房间安全责任人，要求均在有效期内。若有责任书不在有效期内或应签而未签的情况，该项得0分。（1分） | 查安全责任书 | 1.2.2
|  | 实验室风险评估 （4分） | 抽查实验室是否有危险源辨识和风险评估清单，2分，每缺1个房间扣0.5分；有防范措施和应急预案（2分。满分4分）。 | 查风险评估相关文件 | 1.3.1
| 经费保障（2分） | 实验室安全 经费保障 （2分） | 保障本单位经费投入实验室安全建设与管理，应包含以下项目中的至少一项支出： 1.开展专业相关的实验室安全教育培训、宣传及应急演练； 2.特种设备管理和操作、剧毒化学品使用、辐射安全与防护等专项取证培训； 3.配置安全防护设施设备、应急救援器材及个体安全防护用品； 4.实施实验室安全检查、整改、风险评估及标准化建设； 5.特种设备、通风系统、生物安全柜等特殊设备设施的检测检验等。（2分） | 提供相关支出凭据。 | 1.5.3、省教育厅安全建设指标
| 规章制度及执行 （17分） | 实验室安全 管理制度 （3分） | 1. 建立院系特色的实验室安全管理制度，内容包含上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、安全检查、风险评估、实验室准入、安全培训、节假日及过夜实验室、奖惩等要素（2分，设置不全得1分）；视制度文件的可操作性可予以0-1分扣分。 2. 依据危险源情况（危险化学品、特种设备、病原微生物、放射源及射线装置、气瓶、激光设备等）建立专项的管理实施细则（1分）；视制度文件的可操作性可予以0-1分扣分。 | 查有院系发文号的制度文件，并应及时修订更新 | 2.1.1 2.2.1
|  | 应急预案 （2分） | 各单位应建立应急预案（每三年应更新一次），并每年经过应急演练检验（2分）；视文件时效性、可操作性、和演练情况可予以0-2分扣分。 | 查有院系发文号的文件，应及时修订更新 | 2.3.1
|  | 实验室安全 自查情况（6分） | 1. 每月开展不少于一次（每年至少12次）的全覆盖安全检查，记录完整，隐患整改实现闭环，满分4分；检查频次不达标，缺一次扣1分；针对每次检查，如未及时开展现场复查闭环管理，视同未开展检查，一次扣1分。（4分） 2. 各二级单位正职负责人每学期应至少带队本单位实验室全覆盖安全检查1次，缺少一次扣1分。（2分） | 查看院系实验室安全检查记录及隐患整改台账 | 5.2.1
|  | 特殊时段（非工作日、过夜等）实验室管理情况（2分） | 1. 原则上实验过程中实验人员不能脱岗；通宵实验及危险性实验室须两人在场，并事先由实验室进行风险评估，经实验室负责人审批后报学院备案；审批通过后的通宵实验审批表需张贴在实验室门上（当天有效）；如通宵实验经风险评估后可无人值守，需由学院审批通过后方可进行。（1分） 2. 寒暑假、法定节假日等特殊日期，学院应有专门的管理制度，有备案审批机制，有轮值人员巡查记录。（1分） | 查备案、抽查监控及相关记录 | 8.3.1
|  | 风险源管理 （2分） | 建立本单位实验室风险源台账，台账齐全得2分；缺1项风险源台账扣1分，缺两项以上扣2分；检查发现风险源台账与实际情况不符的，扣1分。(2分) | 查院系风险源台账 | 5.1.1
| 安全教育（16分） | 实验室安全课程 （2分） | 对于有重要危险源的相关院系和专业，要开设有学分的实验室安全教育必修课并纳入培养方案或将实验室安全教育课程内容纳入必修环节并写入教学大纲。（2分） | 查培训方案、课程教学大纲、课程表等 | 3.1.1
|  | 实验室安全培训 （6分） | 1. 实验室安全一级单位至少每学期组织开展一次针对学生的实验室安全培训活动;二、三级单位至少每年组织开展一次针对学生的实验室安全培训活动（全年新生培训覆盖率应达到100%）,得2分；培训次数超过1次，小于等于3次的，加1分；3次以上的加2分。 2. 专门开展针对本单位各实验室安全员的培训活动，加1分； 3. 专门开展针对本单位实验室安全专家队伍、检查工作队伍培训，加1分。 满分6分（6分） | 查培训通知、签到表、新闻稿等。 | 3.1.2
|  | 实验室安全 应急演练 （3分） | 每年各单位至少开展一次具有本学科特点的实验室安全应急演练（除消防疏散应急演练外），有完整的演练方案、脚本、总结改进记录，得2分;开展主题不同的实验室安全专项应急演练超过1次的，加1分。满分3分。（3分） | 查演练通知、签到表、新闻稿、总结等。
|  | 校级实验室安全 准入考核 （2分） | 单位各类人员（包括管理人员、教职工和本科生、研究生）按规定100%通过当年度《学校实验室安全考试系统》安全考试，得2分；通过率低于100%的不得分。（2分） | 查“实验室安全考试系统”考核完成情况 | 3.1.4
|  | 实验室层面安全 准入考核 （2分） | 所有进入实验室开展实验活动的人员均签订《实验室安全准入许可书》，有实验室层面配套的培训资料和考核记录及《许可书》得2分，缺一项减1分。（2分） | 查《实验室安全准入许可书》、实验室培训和考核记录 | 1.3.2
|  | 院系管理队伍培训（1分） | 院系主管实验室安全的负责人、院系实验室安全管理员2024年度每学期至少参加一次校级或以上的实验室安全管理培训。（1分） | 查培训证书或培训记录 | 1.6.3
| 材料提交及时性 （2分） | 二级单位是否在规定时限内提交年度考核自评材料，是否存在反复修改、临时补材料的情形，视情况予以扣分，最多扣2分。（2分）
二级单位实验室安全隐患管理 （28分） | 安全检查（28分） | 历次实验室安全检查发现隐患情况（10分） | 根据2024年度各二级单位在历次校级实验室安全飞行检查中平均每间抽检实验室发现的安全隐患数进行评分： 1. 历次飞行检查中发现“***”隐患平均数【＞0项】，扣3分； 2. 历次飞行检查中发现“**”隐患平均数【≥3项】，扣3分；【≥2且＜3项】，扣2分，【＞0项】，扣1分； 3. 历次飞行检查中发现“*”隐患平均数【≥4项】，扣4分；【≥3且＜4项】，扣3分，【≥2且＜3项】，扣2分，【＞0项】，扣1分。 | 校级实验室安全飞行检查记录 | 5.3.2
|  | 隐患整改 （18分） | 2024年度历次大检查整改报告均在规定时间内提交至学校管理部门（以本单位正职负责人OA签发时间为准），迟交1次扣0.5分。（3分）
2. 院系落实学校检查隐患问题整改情况，2024年度历次大检查发现的隐患，应及时整改；超过1个月未整改的每1项扣1分（个别未按期完成整改的隐患需在整改报告中写明未整改原因、整改计划及整改时限，经设备处审批同意后可不扣分）；截至2024年度实验室安全工作考核前仍未完成整改的，每1项扣2分，扣完为止。（15分）
学校实验室安全工作队伍评分（10分） | 校级飞行检查专家评分（5分） | 校级实验室安全飞行检查专家组，根据各单位在2024年度历次全校实验室安全飞行检查工作中的整体表现，进行评分。（5分）
| 校区安全员评分 （5分） | 设备与实验室管理处驻各校区实验室安全员根据2024年度各单位在实验室安全日常管理工作中的综合表现，进行评分。（5分）
考核评审专家现场评分 （20分） | 设备与实验室管理处组织实验室安全工作年度考核评审专家组，通过查阅各二级单位当年度实验室安全管理工作的相关资料，现场听取和审阅各二级单位实验安全年度工作汇报后，进行现场评分。（20分）
初评总分（满分100分）
实验室安全工作突出贡献 （加分项） | 1. 2024年度，二级单位在全校实验室安全管理工作中有突出贡献的（如组织校区级别以上的实验室安全知识竞赛及培训活动，取得实验室安全管理方面的优秀成果等）。 2. 各二级单位正职负责人每学期带队本单位实验室全覆盖安全检查大于1次（提供相关证明），每次加0.5分，该项最多加1分。 以上加分项合计最多可加5分。
实验室安全责任追究 情况 （扣分项） | 2024年度，学校层面认定的实验室安全责任追究事项当中： 1、实验室被予以校级层面关停整改的处罚一次扣3分；发生实验室安全事件但未被认定责任事件的，一次扣5分； 2、实验室安全隐患管理责任追究一次扣5分，不能予以“优秀”的结果评价，视违规情节和影响后果轻重可予以“良好”“合格”“基本合格”或“不合格”的结果评价； 3、一般实验室安全事件责任追究一次扣8分，不能予以“良好”及以上的结果评价，视违规情节和影响后果轻重可予以“合格”“基本合格”或“不合格”的结果评价； 4、较大实验室安全事件、重大实验室安全事件、生产安全事故责任追究一次，予以“不合格”的结果评价。 （上述扣分项累计计算）
终评总分（满分100分）
备注：1. 检查编号为《高等学校实验室安全检查项目表（2024年）》及《中山大学2024年实验室安全重点检查参考要素》中所列编号； 2. 重要危险源，即有毒有害（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）化学品、危险（易燃、易爆、有毒、窒息）气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等危险源。